## Data
Fit a Dynamic Model (1st Order Linear System) from Data
Problem Configuration |  |  | u | y_model | y_meas
y0 | 73.0977 | time | Voltage | Temp Model | Temp Measured | abs(error) | error^2
time step | 1 | 0 | 0 | 73.0977 | 73.0977 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
Model Parameters (Modify to Minimize Error) |  | 2 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
K (gain) | 0.2 | 3 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
tau (time constant) | 60 | 4 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
theta (dead-time) | 0 | 5 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 6 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
Objective - Minimize Either of These |  | 7 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
Sum of Squared Errors | 131559.9592 | 8 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
Sum of Absolute Errors | 9112.1998 | 9 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 10 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 11 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 12 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 13 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 14 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 15 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 16 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 17 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 18 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 19 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 20 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 21 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 22 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 23 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 24 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 25 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 26 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 27 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 28 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 29 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 30 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 31 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 32 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 33 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 34 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 35 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 36 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 37 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 38 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 39 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 40 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 41 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 42 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 43 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 44 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 45 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 46 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 47 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 48 | 0 | 73.0977 | 74.2578 | 1.1601 | 1.3459
|  | 49 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 50 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 51 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 52 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 53 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 54 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 55 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 56 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 57 | 0 | 73.0977 | 74.2578 | 1.1601 | 1.3459
|  | 58 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 59 | 0 | 73.0977 | 74.2578 | 1.1601 | 1.3459
|  | 60 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 61 | 0 | 73.0977 | 74.2578 | 1.1601 | 1.3459
|  | 62 | 0 | 73.0977 | 73.6777 | 0.58007 | 0.33649
|  | 63 | 100 | 73.0977 | 74.2578 | 1.1601 | 1.3459
|  | 64 | 100 | 73.4282 | 74.2578 | 0.82957 | 0.68819
|  | 65 | 100 | 73.7533 | 73.6777 | 0.075604 | 0.005716
|  | 66 | 100 | 74.0731 | 74.2578 | 0.18473 | 0.034126
|  | 67 | 100 | 74.3875 | 74.2578 | 0.12972 | 0.016826
|  | 68 | 100 | 74.6968 | 74.2578 | 0.43897 | 0.19269
|  | 69 | 100 | 75.0009 | 74.2578 | 0.74311 | 0.55221
|  | 70 | 100 | 75.3 | 74.2578 | 1.0422 | 1.0862
|  | 71 | 100 | 75.5942 | 74.2578 | 1.3364 | 1.7859
|  | 72 | 100 | 75.8835 | 74.2578 | 1.6257 | 2.6429
|  | 73 | 100 | 76.168 | 74.2578 | 1.9102 | 3.6489
|  | 74 | 100 | 76.4478 | 74.2578 | 2.19 | 4.7963
|  | 75 | 100 | 76.723 | 74.2578 | 2.4652 | 6.0774
|  | 76 | 100 | 76.9937 | 74.8379 | 2.1558 | 4.6475
|  | 77 | 100 | 77.2599 | 74.8379 | 2.422 | 5.866
|  | 78 | 100 | 77.5216 | 74.8379 | 2.6838 | 7.2025
|  | 79 | 100 | 77.7791 | 75.418 | 2.3611 | 5.5749
|  | 80 | 100 | 78.0323 | 75.418 | 2.6143 | 6.8347
|  | 81 | 100 | 78.2813 | 75.418 | 2.8633 | 8.1986
|  | 82 | 100 | 78.5262 | 75.418 | 3.1082 | 9.661
|  | 83 | 100 | 78.767 | 75.418 | 3.3491 | 11.2162
|  | 84 | 100 | 79.0039 | 75.418 | 3.5859 | 12.8589
|  | 85 | 100 | 79.2368 | 75.418 | 3.8189 | 14.5838
|  | 86 | 100 | 79.4659 | 75.9981 | 3.4679 | 12.0263
|  | 87 | 100 | 79.6913 | 75.9981 | 3.6932 | 13.6398
|  | 88 | 100 | 79.9128 | 75.9981 | 3.9148 | 15.3256
|  | 89 | 100 | 80.1308 | 75.9981 | 4.1327 | 17.0794
|  | 90 | 100 | 80.3451 | 75.9981 | 4.347 | 18.8968
|  | 91 | 100 | 80.5559 | 75.9981 | 4.5578 | 20.7738
|  | 92 | 100 | 80.7632 | 76.5781 | 4.1851 | 17.5146
|  | 93 | 100 | 80.967 | 76.5781 | 4.3889 | 19.2626
|  | 94 | 100 | 81.1675 | 76.5781 | 4.5894 | 21.0628
|  | 95 | 100 | 81.3647 | 76.5781 | 4.7866 | 22.9116
|  | 96 | 100 | 81.5587 | 76.5781 | 4.9805 | 24.8058
|  | 97 | 100 | 81.7494 | 76.5781 | 5.1713 | 26.7419
|  | 98 | 100 | 81.937 | 77.1582 | 4.7788 | 22.8366
|  | 99 | 100 | 82.1214 | 77.1582 | 4.9632 | 24.6337
|  | 100 | 100 | 82.3028 | 77.1582 | 5.1447 | 26.4675
|  | 101 | 100 | 82.4813 | 77.1582 | 5.3231 | 28.3351
|  | 102 | 100 | 82.6567 | 77.7383 | 4.9185 | 24.1913
|  | 103 | 100 | 82.8293 | 77.7383 | 5.091 | 25.9187
|  | 104 | 100 | 82.999 | 77.7383 | 5.2608 | 27.6756
|  | 105 | 100 | 83.166 | 77.7383 | 5.4277 | 29.4596
|  | 106 | 100 | 83.3301 | 77.7383 | 5.5918 | 31.2686
|  | 107 | 100 | 83.4916 | 77.7383 | 5.7533 | 33.1002
|  | 108 | 100 | 83.6503 | 78.3184 | 5.332 | 28.4299
|  | 109 | 100 | 83.8065 | 78.3184 | 5.4881 | 30.1195
|  | 110 | 100 | 83.96 | 78.3184 | 5.6417 | 31.8287
|  | 111 | 100 | 84.1111 | 78.3184 | 5.7927 | 33.5556
|  | 112 | 100 | 84.2596 | 78.8984 | 5.3612 | 28.7422
|  | 113 | 100 | 84.4057 | 78.8984 | 5.5073 | 30.3299
|  | 114 | 100 | 84.5494 | 78.8984 | 5.6509 | 31.9329
|  | 115 | 100 | 84.6907 | 78.8984 | 5.7922 | 33.5497
|  | 116 | 100 | 84.8296 | 78.8984 | 5.9312 | 35.1788
|  | 117 | 100 | 84.9663 | 79.4785 | 5.4878 | 30.1154
|  | 118 | 100 | 85.1007 | 79.4785 | 5.6222 | 31.6086
|  | 119 | 100 | 85.2328 | 79.4785 | 5.7543 | 33.1123
|  | 120 | 100 | 85.3628 | 79.4785 | 5.8843 | 34.6253
|  | 121 | 100 | 85.4907 | 79.4785 | 6.0122 | 36.1462
|  | 122 | 100 | 85.6164 | 80.0586 | 5.5578 | 30.8895
|  | 123 | 100 | 85.7401 | 80.0586 | 5.6815 | 32.2793
|  | 124 | 100 | 85.8617 | 80.0586 | 5.8031 | 33.6759
|  | 125 | 100 | 85.9813 | 80.0586 | 5.9227 | 35.0783
|  | 126 | 100 | 86.0989 | 80.0586 | 6.0403 | 36.4855
|  | 127 | 100 | 86.2146 | 80.0586 | 6.156 | 37.8963
|  | 128 | 100 | 86.3284 | 80.6387 | 5.6897 | 32.3725
|  | 129 | 100 | 86.4402 | 80.6387 | 5.8016 | 33.6582
|  | 130 | 100 | 86.5503 | 80.6387 | 5.9116 | 34.9471
|  | 131 | 100 | 86.6585 | 80.6387 | 6.0198 | 36.2383
|  | 132 | 100 | 86.7649 | 81.2188 | 5.5462 | 30.7601
|  | 133 | 100 | 86.8696 | 81.2188 | 5.6508 | 31.9321
|  | 134 | 100 | 86.9725 | 81.2188 | 5.7538 | 33.1061
|  | 135 | 100 | 87.0738 | 81.2188 | 5.855 | 34.2813
|  | 136 | 100 | 87.1733 | 81.2188 | 5.9546 | 35.4572
|  | 137 | 100 | 87.2713 | 81.2188 | 6.0525 | 36.6329
|  | 138 | 100 | 87.3676 | 81.7988 | 5.5687 | 31.0108
|  | 139 | 100 | 87.4623 | 81.7988 | 5.6634 | 32.0746
|  | 140 | 100 | 87.5554 | 81.7988 | 5.7566 | 33.1383
|  | 141 | 100 | 87.647 | 81.7988 | 5.8482 | 34.2014
|  | 142 | 100 | 87.7371 | 81.7988 | 5.9383 | 35.2632
|  | 143 | 100 | 87.8257 | 81.7988 | 6.0269 | 36.3234
|  | 144 | 100 | 87.9129 | 82.3789 | 5.5339 | 30.6245
|  | 145 | 100 | 87.9986 | 82.3789 | 5.6196 | 31.5804
|  | 146 | 100 | 88.0828 | 82.3789 | 5.7039 | 32.5347
|  | 147 | 100 | 88.1657 | 82.3789 | 5.7868 | 33.4872
|  | 148 | 100 | 88.2472 | 82.3789 | 5.8683 | 34.4373
|  | 149 | 100 | 88.3274 | 82.959 | 5.3684 | 28.82
|  | 150 | 100 | 88.4063 | 82.959 | 5.4473 | 29.6728
|  | 151 | 100 | 88.4838 | 82.959 | 5.5248 | 30.5236
|  | 152 | 100 | 88.5601 | 82.959 | 5.6011 | 31.3721
|  | 153 | 100 | 88.6351 | 82.959 | 5.6761 | 32.2178
|  | 154 | 100 | 88.7088 | 82.959 | 5.7498 | 33.0606
|  | 155 | 100 | 88.7814 | 83.5391 | 5.2423 | 27.4817
|  | 156 | 100 | 88.8527 | 83.5391 | 5.3136 | 28.2348
|  | 157 | 100 | 88.9229 | 83.5391 | 5.3838 | 28.9853
|  | 158 | 100 | 88.9919 | 83.5391 | 5.4528 | 29.7331
|  | 159 | 100 | 89.0597 | 83.5391 | 5.5207 | 30.4778
|  | 160 | 100 | 89.1265 | 83.5391 | 5.5874 | 31.2192
|  | 161 | 100 | 89.1921 | 83.5391 | 5.653 | 31.957
|  | 162 | 100 | 89.2567 | 83.5391 | 5.7176 | 32.691
|  | 163 | 100 | 89.3201 | 84.1191 | 5.201 | 27.0505
|  | 164 | 100 | 89.3826 | 84.1191 | 5.2634 | 27.7039
|  | 165 | 100 | 89.444 | 84.1191 | 5.3248 | 28.354
|  | 166 | 100 | 89.5044 | 84.1191 | 5.3852 | 29.0008
|  | 167 | 100 | 89.5638 | 84.1191 | 5.4446 | 29.644
|  | 168 | 255 | 89.6222 | 84.1191 | 5.503 | 30.2835
|  | 169 | 255 | 90.192 | 84.1191 | 6.0729 | 36.8798
|  | 170 | 255 | 90.7524 | 84.6992 | 6.0532 | 36.6413
|  | 171 | 255 | 91.3036 | 84.6992 | 6.6044 | 43.6174
|  | 172 | 255 | 91.8456 | 84.6992 | 7.1464 | 51.0709
|  | 173 | 255 | 92.3787 | 84.6992 | 7.6795 | 58.9742
|  | 174 | 255 | 92.903 | 84.6992 | 8.2037 | 67.3013
|  | 175 | 255 | 93.4186 | 85.2793 | 8.1393 | 66.2477
|  | 176 | 255 | 93.9256 | 85.2793 | 8.6464 | 74.7594
|  | 177 | 255 | 94.4243 | 85.2793 | 9.1451 | 83.6319
|  | 178 | 255 | 94.9148 | 85.2793 | 9.6355 | 92.843
|  | 179 | 255 | 95.3971 | 85.8594 | 9.5378 | 90.9692
|  | 180 | 255 | 95.8715 | 85.8594 | 10.0122 | 100.2433
|  | 181 | 255 | 96.3381 | 85.8594 | 10.4787 | 109.803
|  | 182 | 255 | 96.7969 | 86.4394 | 10.3574 | 107.2765
|  | 183 | 255 | 97.2481 | 86.4394 | 10.8087 | 116.8276
|  | 184 | 255 | 97.6919 | 86.4394 | 11.2525 | 126.6179
|  | 185 | 255 | 98.1284 | 87.0195 | 11.1088 | 123.4062
|  | 186 | 255 | 98.5576 | 87.0195 | 11.5381 | 133.127
|  | 187 | 255 | 98.9797 | 87.0195 | 11.9602 | 143.0466
|  | 188 | 255 | 99.3949 | 87.5996 | 11.7953 | 139.1289
|  | 189 | 255 | 99.8032 | 87.5996 | 12.2036 | 148.9276
|  | 190 | 255 | 100.2048 | 88.1797 | 12.0251 | 144.6024
|  | 191 | 255 | 100.5997 | 88.1797 | 12.42 | 154.2561
|  | 192 | 255 | 100.9881 | 88.1797 | 12.8084 | 164.0545
|  | 193 | 255 | 101.37 | 88.7598 | 12.6103 | 159.0187
|  | 194 | 255 | 101.7457 | 88.7598 | 12.9859 | 168.6341
|  | 195 | 255 | 102.1151 | 89.3398 | 12.7753 | 163.2079
|  | 196 | 255 | 102.4785 | 89.3398 | 13.1386 | 172.6234
|  | 197 | 255 | 102.8358 | 89.9199 | 12.9159 | 166.8199
|  | 198 | 255 | 103.1872 | 89.9199 | 13.2673 | 176.0214
|  | 199 | 255 | 103.5328 | 89.9199 | 13.6129 | 185.3117
|  | 200 | 255 | 103.8728 | 90.5 | 13.3728 | 178.8305
|  | 201 | 255 | 104.207 | 90.5 | 13.707 | 187.8829
|  | 202 | 255 | 104.5358 | 91.0801 | 13.4557 | 181.0567
|  | 203 | 255 | 104.8591 | 91.0801 | 13.7791 | 189.8625
|  | 204 | 255 | 105.1771 | 91.0801 | 14.097 | 198.7267
|  | 205 | 255 | 105.4898 | 91.6602 | 13.8297 | 191.2605
|  | 206 | 255 | 105.7974 | 91.6602 | 14.1373 | 199.862
|  | 207 | 255 | 106.0999 | 92.2402 | 13.8596 | 192.0898
|  | 208 | 255 | 106.3974 | 92.2402 | 14.1571 | 200.4242
|  | 209 | 255 | 106.6899 | 92.2402 | 14.4497 | 208.7934
|  | 210 | 255 | 106.9776 | 92.8203 | 14.1573 | 200.4301
|  | 211 | 255 | 107.2606 | 92.8203 | 14.4403 | 208.5223
|  | 212 | 255 | 107.5389 | 93.4004 | 14.1385 | 199.8976
|  | 213 | 255 | 107.8126 | 93.4004 | 14.4122 | 207.7117
|  | 214 | 255 | 108.0818 | 93.4004 | 14.6814 | 215.5428
|  | 215 | 255 | 108.3465 | 93.9805 | 14.366 | 206.3827
|  | 216 | 255 | 108.6068 | 93.9805 | 14.6264 | 213.9307
|  | 217 | 255 | 108.8629 | 93.9805 | 14.8824 | 221.4861
|  | 218 | 255 | 109.1147 | 94.5605 | 14.5541 | 211.823
|  | 219 | 255 | 109.3623 | 94.5605 | 14.8018 | 219.0929
|  | 220 | 255 | 109.6059 | 95.1406 | 14.4653 | 209.2436
|  | 221 | 255 | 109.8454 | 95.1406 | 14.7048 | 216.2306
|  | 222 | 255 | 110.081 | 95.1406 | 14.9404 | 223.2141
|  | 223 | 255 | 110.3127 | 95.7207 | 14.592 | 212.9251
|  | 224 | 255 | 110.5405 | 95.7207 | 14.8198 | 219.6264
|  | 225 | 255 | 110.7646 | 95.7207 | 15.0439 | 226.3183
|  | 226 | 255 | 110.985 | 96.3008 | 14.6842 | 215.625
|  | 227 | 255 | 111.2017 | 96.3008 | 14.9009 | 222.0371
|  | 228 | 255 | 111.4148 | 96.3008 | 15.1141 | 228.4348
|  | 229 | 255 | 111.6245 | 96.8808 | 14.7436 | 217.3743
|  | 230 | 255 | 111.8306 | 96.8808 | 14.9498 | 223.496
|  | 231 | 255 | 112.0334 | 97.4609 | 14.5725 | 212.3565
|  | 232 | 255 | 112.2328 | 97.4609 | 14.7719 | 218.2079
|  | 233 | 255 | 112.4289 | 97.4609 | 14.968 | 224.0402
|  | 234 | 255 | 112.6218 | 97.4609 | 15.1608 | 229.8511
|  | 235 | 255 | 112.8114 | 98.041 | 14.7704 | 218.1657
|  | 236 | 255 | 112.998 | 98.041 | 14.957 | 223.7112
|  | 237 | 255 | 113.1815 | 98.6211 | 14.5604 | 212.0043
|  | 238 | 255 | 113.3619 | 98.6211 | 14.7408 | 217.291
|  | 239 | 255 | 113.5393 | 98.6211 | 14.9182 | 222.5539
|  | 240 | 255 | 113.7138 | 98.6211 | 15.0928 | 227.7913
|  | 241 | 255 | 113.8855 | 99.2012 | 14.6843 | 215.6288
|  | 242 | 255 | 114.0543 | 99.2012 | 14.8531 | 220.6145
|  | 243 | 255 | 114.2203 | 99.2012 | 15.0191 | 225.5734
|  | 244 | 255 | 114.3835 | 99.7812 | 14.6023 | 213.2268
|  | 245 | 255 | 114.5441 | 99.7812 | 14.7628 | 217.9417
|  | 246 | 255 | 114.702 | 99.7812 | 14.9208 | 222.629
|  | 247 | 255 | 114.8573 | 99.7812 | 15.0761 | 227.2874
|  | 248 | 255 | 115.01 | 100.3613 | 14.6487 | 214.5845
|  | 249 | 255 | 115.1602 | 100.3613 | 14.7989 | 219.0077
|  | 250 | 255 | 115.308 | 100.3613 | 14.9466 | 223.4018
|  | 251 | 255 | 115.4532 | 100.3613 | 15.0919 | 227.7658
|  | 252 | 255 | 115.5961 | 100.3613 | 15.2348 | 232.0989
|  | 253 | 255 | 115.7366 | 100.9414 | 14.7952 | 218.8985
|  | 254 | 255 | 115.8748 | 100.9414 | 14.9334 | 223.0069
|  | 255 | 255 | 116.0107 | 100.9414 | 15.0693 | 227.0846
|  | 256 | 255 | 116.1444 | 101.5215 | 14.6229 | 213.8297
|  | 257 | 255 | 116.2759 | 101.5215 | 14.7544 | 217.6915
|  | 258 | 255 | 116.4051 | 101.5215 | 14.8837 | 221.5232
|  | 259 | 255 | 116.5323 | 102.1016 | 14.4307 | 208.2459
|  | 260 | 255 | 116.6573 | 102.1016 | 14.5558 | 211.8705
|  | 261 | 255 | 116.7803 | 102.6816 | 14.0987 | 198.7728
|  | 262 | 255 | 116.9013 | 102.6816 | 14.2196 | 202.1977
|  | 263 | 255 | 117.0202 | 102.6816 | 14.3386 | 205.5946
|  | 264 | 255 | 117.1372 | 102.6816 | 14.4556 | 208.963
|  | 265 | 255 | 117.2522 | 103.2617 | 13.9905 | 195.7346
|  | 266 | 255 | 117.3654 | 103.2617 | 14.1037 | 198.9133
|  | 267 | 255 | 117.4766 | 103.8418 | 13.6348 | 185.9091
|  | 268 | 255 | 117.5861 | 103.8418 | 13.7443 | 188.9053
|  | 269 | 255 | 117.6937 | 103.8418 | 13.8519 | 191.8754
|  | 270 | 255 | 117.7996 | 103.8418 | 13.9578 | 194.819
|  | 271 | 255 | 117.9037 | 104.4219 | 13.4818 | 181.7584
|  | 272 | 255 | 118.006 | 104.4219 | 13.5842 | 184.5294
|  | 273 | 255 | 118.1067 | 105.0019 | 13.1048 | 171.735
|  | 274 | 255 | 118.2057 | 105.0019 | 13.2038 | 174.3401
|  | 275 | 255 | 118.3031 | 105.0019 | 13.3012 | 176.9213
|  | 276 | 255 | 118.3989 | 105.0019 | 13.397 | 179.4783
|  | 277 | 255 | 118.4931 | 105.582 | 12.9111 | 166.6958
|  | 278 | 255 | 118.5857 | 105.582 | 13.0037 | 169.0965
|  | 279 | 255 | 118.6768 | 105.582 | 13.0948 | 171.4741
|  | 280 | 255 | 118.7664 | 105.582 | 13.1844 | 173.8287
|  | 281 | 255 | 118.8545 | 106.1621 | 12.6924 | 161.0983
|  | 282 | 255 | 118.9412 | 106.1621 | 12.7791 | 163.3057
|  | 283 | 255 | 119.0264 | 106.1621 | 12.8643 | 165.4912
|  | 284 | 255 | 119.1103 | 106.1621 | 12.9482 | 167.6548
|  | 285 | 255 | 119.1927 | 106.7422 | 12.4505 | 155.015
|  | 286 | 255 | 119.2738 | 106.7422 | 12.5316 | 157.0404
|  | 287 | 255 | 119.3535 | 106.7422 | 12.6113 | 159.0451
|  | 288 | 255 | 119.4319 | 107.3223 | 12.1096 | 146.6435
|  | 289 | 255 | 119.509 | 107.3223 | 12.1868 | 148.5172
|  | 290 | 255 | 119.5849 | 107.3223 | 12.2626 | 150.3715
|  | 291 | 255 | 119.6595 | 107.3223 | 12.3372 | 152.2064
|  | 292 | 255 | 119.7328 | 107.3223 | 12.4106 | 154.0218
|  | 293 | 255 | 119.805 | 107.9023 | 11.9026 | 141.6725
|  | 294 | 255 | 119.8759 | 107.9023 | 11.9736 | 143.3665
|  | 295 | 255 | 119.9457 | 107.9023 | 12.0434 | 145.0424
|  | 296 | 255 | 120.0143 | 107.9023 | 12.112 | 146.7001
|  | 297 | 255 | 120.0818 | 107.9023 | 12.1795 | 148.3396
|  | 298 | 255 | 120.1482 | 107.9023 | 12.2458 | 149.9608
|  | 299 | 255 | 120.2135 | 108.4824 | 11.7311 | 137.6176
|  | 300 | 255 | 120.2777 | 108.4824 | 11.7953 | 139.128
|  | 301 | 255 | 120.3408 | 108.4824 | 11.8584 | 140.6215
|  | 302 | 255 | 120.4029 | 108.4824 | 11.9205 | 142.098
|  | 303 | 255 | 120.464 | 109.0625 | 11.4015 | 129.9938
|  | 304 | 255 | 120.524 | 109.0625 | 11.4615 | 131.3669
|  | 305 | 255 | 120.5831 | 109.0625 | 11.5206 | 132.7244
|  | 306 | 255 | 120.6412 | 109.0625 | 11.5787 | 134.0663
|  | 307 | 255 | 120.6983 | 109.0625 | 11.6358 | 135.3925
|  | 308 | 255 | 120.7545 | 109.6426 | 11.1119 | 123.4749
|  | 309 | 255 | 120.8098 | 109.6426 | 11.1672 | 124.706
|  | 310 | 255 | 120.8641 | 109.6426 | 11.2215 | 125.9227
|  | 311 | 255 | 120.9176 | 109.6426 | 11.275 | 127.125
|  | 312 | 255 | 120.9701 | 109.6426 | 11.3275 | 128.3131
|  | 313 | 255 | 121.0218 | 110.2227 | 10.7991 | 116.6216
|  | 314 | 255 | 121.0726 | 110.2227 | 10.85 | 117.7222
|  | 315 | 255 | 121.1226 | 110.2227 | 10.9 | 118.8097
|  | 316 | 255 | 121.1718 | 110.2227 | 10.9492 | 119.8841
|  | 317 | 255 | 121.2202 | 110.2227 | 10.9975 | 120.9454
|  | 318 | 255 | 121.2677 | 110.8027 | 10.465 | 109.5164
|  | 319 | 255 | 121.3145 | 110.8027 | 10.5118 | 110.4975
|  | 320 | 255 | 121.3605 | 110.8027 | 10.5578 | 111.4668
|  | 321 | 255 | 121.4058 | 110.8027 | 10.603 | 112.4241
|  | 322 | 255 | 121.4503 | 111.3828 | 10.0674 | 101.3535
|  | 323 | 255 | 121.494 | 111.3828 | 10.1112 | 102.2364
|  | 324 | 255 | 121.537 | 111.3828 | 10.1542 | 103.1085
|  | 325 | 255 | 121.5794 | 111.3828 | 10.1966 | 103.9699
|  | 326 | 255 | 121.621 | 111.3828 | 10.2382 | 104.8204
|  | 327 | 255 | 121.6619 | 111.9629 | 9.699 | 94.0715
|  | 328 | 255 | 121.7022 | 111.9629 | 9.7393 | 94.8541
|  | 329 | 255 | 121.7418 | 111.9629 | 9.7789 | 95.6269
|  | 330 | 255 | 121.7807 | 111.9629 | 9.8178 | 96.3899
|  | 331 | 255 | 121.819 | 111.9629 | 9.8561 | 97.1434
|  | 332 | 255 | 121.8567 | 111.9629 | 9.8938 | 97.8872
|  | 333 | 255 | 121.8937 | 112.543 | 9.3507 | 87.4365
|  | 334 | 255 | 121.9301 | 112.543 | 9.3872 | 88.119
|  | 335 | 255 | 121.966 | 112.543 | 9.423 | 88.7929
|  | 336 | 255 | 122.0012 | 112.543 | 9.4582 | 89.4582
|  | 337 | 255 | 122.0359 | 112.543 | 9.4929 | 90.1149
|  | 338 | 255 | 122.0699 | 113.1231 | 8.9469 | 80.0467
|  | 339 | 255 | 122.1034 | 113.1231 | 8.9804 | 80.6476
|  | 340 | 255 | 122.1364 | 113.1231 | 9.0134 | 81.2407
|  | 341 | 255 | 122.1688 | 113.1231 | 9.0458 | 81.8261
|  | 342 | 255 | 122.2007 | 113.1231 | 9.0777 | 82.4039
|  | 343 | 255 | 122.2321 | 113.7031 | 8.5289 | 72.7428
|  | 344 | 255 | 122.2629 | 113.7031 | 8.5598 | 73.2697
|  | 345 | 255 | 122.2932 | 113.7031 | 8.5901 | 73.7898
|  | 346 | 255 | 122.323 | 113.7031 | 8.6199 | 74.3031
|  | 347 | 255 | 122.3524 | 113.7031 | 8.6493 | 74.8096
|  | 348 | 255 | 122.3812 | 113.7031 | 8.6781 | 75.3095
|  | 349 | 255 | 122.4096 | 114.2832 | 8.1264 | 66.0384
|  | 350 | 255 | 122.4375 | 114.2832 | 8.1543 | 66.4927
|  | 351 | 255 | 122.4649 | 114.2832 | 8.1817 | 66.9409
|  | 352 | 255 | 122.4919 | 114.2832 | 8.2087 | 67.3832
|  | 353 | 255 | 122.5185 | 114.2832 | 8.2353 | 67.8197
|  | 354 | 255 | 122.5446 | 114.8633 | 7.6813 | 59.0023
|  | 355 | 255 | 122.5702 | 114.8633 | 7.707 | 59.3973
|  | 356 | 255 | 122.5955 | 114.8633 | 7.7322 | 59.7871
|  | 357 | 255 | 122.6203 | 114.8633 | 7.757 | 60.1717
|  | 358 | 255 | 122.6447 | 114.8633 | 7.7815 | 60.5511
|  | 359 | 255 | 122.6687 | 115.4434 | 7.2254 | 52.2062
|  | 360 | 255 | 122.6924 | 115.4434 | 7.249 | 52.5481
|  | 361 | 255 | 122.7156 | 115.4434 | 7.2722 | 52.8853
|  | 362 | 255 | 122.7384 | 115.4434 | 7.2951 | 53.2181
|  | 363 | 255 | 122.7609 | 115.4434 | 7.3175 | 53.5464
|  | 364 | 255 | 122.783 | 116.0234 | 6.7596 | 45.6916
|  | 365 | 255 | 122.8047 | 116.0234 | 6.7813 | 45.9858
|  | 366 | 255 | 122.8261 | 116.0234 | 6.8027 | 46.2761
|  | 367 | 255 | 122.8471 | 116.0234 | 6.8237 | 46.5625
|  | 368 | 255 | 122.8678 | 116.0234 | 6.8443 | 46.845
|  | 369 | 255 | 122.8881 | 116.0234 | 6.8647 | 47.1237
|  | 370 | 255 | 122.9081 | 116.0234 | 6.8847 | 47.3986
|  | 371 | 255 | 122.9278 | 116.6035 | 6.3242 | 39.9961
|  | 372 | 255 | 122.9471 | 116.6035 | 6.3436 | 40.2411
|  | 373 | 255 | 122.9661 | 116.6035 | 6.3626 | 40.4827
|  | 374 | 255 | 122.9848 | 116.6035 | 6.3813 | 40.721
|  | 375 | 255 | 123.0032 | 116.6035 | 6.3997 | 40.9561
|  | 376 | 255 | 123.0213 | 116.6035 | 6.4178 | 41.188
|  | 377 | 255 | 123.0391 | 117.1836 | 5.8555 | 34.287
|  | 378 | 255 | 123.0566 | 117.1836 | 5.873 | 34.4922
|  | 379 | 255 | 123.0738 | 117.1836 | 5.8902 | 34.6946
|  | 380 | 255 | 123.0907 | 117.1836 | 5.9071 | 34.8942
|  | 381 | 255 | 123.1074 | 117.1836 | 5.9238 | 35.0911
|  | 382 | 255 | 123.1237 | 117.1836 | 5.9401 | 35.2853
|  | 383 | 255 | 123.1398 | 117.1836 | 5.9562 | 35.4768
|  | 384 | 255 | 123.1557 | 117.1836 | 5.9721 | 35.6657
|  | 385 | 255 | 123.1712 | 117.7637 | 5.4076 | 29.2418
|  | 386 | 255 | 123.1865 | 117.7637 | 5.4229 | 29.4076
|  | 387 | 255 | 123.2016 | 117.7637 | 5.4379 | 29.5712
|  | 388 | 255 | 123.2164 | 117.7637 | 5.4527 | 29.7325
|  | 389 | 255 | 123.231 | 117.7637 | 5.4673 | 29.8915
|  | 390 | 255 | 123.2453 | 117.7637 | 5.4816 | 30.0484
|  | 391 | 255 | 123.2594 | 117.7637 | 5.4957 | 30.203
|  | 392 | 255 | 123.2732 | 117.7637 | 5.5096 | 30.3555
|  | 393 | 255 | 123.2869 | 117.7637 | 5.5232 | 30.5059
|  | 394 | 255 | 123.3003 | 117.7637 | 5.5366 | 30.6541
|  | 395 | 255 | 123.3135 | 117.7637 | 5.5498 | 30.8002
|  | 396 | 255 | 123.3264 | 118.3438 | 4.9827 | 24.827
|  | 397 | 255 | 123.3392 | 118.3438 | 4.9954 | 24.9542
|  | 398 | 255 | 123.3517 | 118.3438 | 5.008 | 25.0796
|  | 399 | 255 | 123.364 | 118.3438 | 5.0203 | 25.2032
|  | 400 | 255 | 123.3762 | 118.3438 | 5.0324 | 25.3251
|  | 401 | 255 | 123.3881 | 118.3438 | 5.0443 | 25.4453
|  | 402 | 255 | 123.3998 | 118.3438 | 5.0561 | 25.5637
|  | 403 | 255 | 123.4113 | 118.3438 | 5.0676 | 25.6805
|  | 404 | 255 | 123.4227 | 118.3438 | 5.0789 | 25.7956
|  | 405 | 255 | 123.4338 | 118.9238 | 4.51 | 20.3402
|  | 406 | 255 | 123.4448 | 118.9238 | 4.521 | 20.4393
|  | 407 | 255 | 123.4556 | 118.9238 | 4.5318 | 20.537
|  | 408 | 255 | 123.4662 | 118.9238 | 4.5424 | 20.6333
|  | 409 | 255 | 123.4767 | 118.9238 | 4.5528 | 20.7282
|  | 410 | 255 | 123.4869 | 118.9238 | 4.5631 | 20.8218
|  | 411 | 255 | 123.497 | 118.9238 | 4.5732 | 20.914
|  | 412 | 255 | 123.5069 | 118.3438 | 5.1632 | 26.6586
|  | 413 | 255 | 123.5167 | 118.3438 | 5.173 | 26.7595
|  | 414 | 255 | 123.5263 | 118.3438 | 5.1826 | 26.8589
|  | 415 | 255 | 123.5358 | 118.3438 | 5.192 | 26.9569
|  | 416 | 255 | 123.545 | 118.3438 | 5.2013 | 27.0534
|  | 417 | 255 | 123.5542 | 118.3438 | 5.2104 | 27.1485
|  | 418 | 255 | 123.5632 | 118.3438 | 5.2194 | 27.2422
|  | 419 | 255 | 123.572 | 118.3438 | 5.2282 | 27.3345
|  | 420 | 255 | 123.5807 | 118.3438 | 5.2369 | 27.4254
|  | 421 | 255 | 123.5892 | 118.3438 | 5.2455 | 27.515
|  | 422 | 255 | 123.5976 | 118.3438 | 5.2539 | 27.6032
|  | 423 | 255 | 123.6059 | 118.3438 | 5.2621 | 27.6902
|  | 424 | 255 | 123.614 | 118.3438 | 5.2703 | 27.7758
|  | 425 | 255 | 123.622 | 118.3438 | 5.2783 | 27.8601
|  | 426 | 255 | 123.6299 | 118.3438 | 5.2861 | 27.9431
|  | 427 | 255 | 123.6376 | 118.3438 | 5.2939 | 28.0249
|  | 428 | 255 | 123.6452 | 118.3438 | 5.3015 | 28.1055
|  | 429 | 255 | 123.6527 | 118.3438 | 5.3089 | 28.1849
|  | 430 | 255 | 123.66 | 118.3438 | 5.3163 | 28.263
|  | 431 | 255 | 123.6673 | 118.3438 | 5.3235 | 28.34
|  | 432 | 255 | 123.6744 | 118.3438 | 5.3306 | 28.4158
|  | 433 | 255 | 123.6814 | 118.3438 | 5.3376 | 28.4904
|  | 434 | 255 | 123.6883 | 118.9238 | 4.7644 | 22.6999
|  | 435 | 255 | 123.695 | 118.9238 | 4.7712 | 22.7644
|  | 436 | 255 | 123.7017 | 118.9238 | 4.7779 | 22.828
|  | 437 | 255 | 123.7082 | 118.9238 | 4.7844 | 22.8905
|  | 438 | 255 | 123.7147 | 118.9238 | 4.7908 | 22.9522
|  | 439 | 255 | 123.721 | 118.9238 | 4.7972 | 23.0129
|  | 440 | 255 | 123.7272 | 118.9238 | 4.8034 | 23.0726
|  | 441 | 255 | 123.7334 | 119.5039 | 4.2294 | 17.8882
|  | 442 | 255 | 123.7394 | 119.5039 | 4.2355 | 17.9391
|  | 443 | 255 | 123.7453 | 118.9238 | 4.8215 | 23.2465
|  | 444 | 255 | 123.7511 | 119.5039 | 4.2472 | 18.0388
|  | 445 | 255 | 123.7568 | 119.5039 | 4.2529 | 18.0875
|  | 446 | 255 | 123.7625 | 119.5039 | 4.2586 | 18.1354
|  | 447 | 255 | 123.768 | 119.5039 | 4.2641 | 18.1826
|  | 448 | 255 | 123.7735 | 119.5039 | 4.2696 | 18.2291
|  | 449 | 255 | 123.7788 | 119.5039 | 4.2749 | 18.2749
|  | 450 | 255 | 123.7841 | 120.084 | 3.7001 | 13.6909
|  | 451 | 255 | 123.7893 | 120.084 | 3.7053 | 13.7292
|  | 452 | 255 | 123.7944 | 120.084 | 3.7104 | 13.767
|  | 453 | 255 | 123.7994 | 120.084 | 3.7154 | 13.8043
|  | 454 | 255 | 123.8043 | 120.084 | 3.7203 | 13.8409
|  | 455 | 255 | 123.8092 | 120.084 | 3.7252 | 13.877
|  | 456 | 255 | 123.8139 | 120.084 | 3.73 | 13.9126
|  | 457 | 255 | 123.8186 | 120.084 | 3.7346 | 13.9476
|  | 458 | 255 | 123.8232 | 120.084 | 3.7393 | 13.982
|  | 459 | 255 | 123.8278 | 120.084 | 3.7438 | 14.016
|  | 460 | 255 | 123.8322 | 120.084 | 3.7483 | 14.0494
|  | 461 | 255 | 123.8366 | 120.6641 | 3.1726 | 10.0652
|  | 462 | 255 | 123.8409 | 120.6641 | 3.1769 | 10.0926
|  | 463 | 255 | 123.8452 | 120.6641 | 3.1811 | 10.1195
|  | 464 | 255 | 123.8494 | 120.6641 | 3.1853 | 10.1461
|  | 465 | 255 | 123.8535 | 120.6641 | 3.1894 | 10.1723
|  | 466 | 255 | 123.8575 | 120.6641 | 3.1934 | 10.198
|  | 467 | 255 | 123.8615 | 120.6641 | 3.1974 | 10.2234
|  | 468 | 255 | 123.8654 | 120.6641 | 3.2013 | 10.2484
|  | 469 | 255 | 123.8692 | 121.2441 | 2.6251 | 6.891
|  | 470 | 255 | 123.873 | 121.2441 | 2.6288 | 6.9108
|  | 471 | 255 | 123.8767 | 121.2441 | 2.6326 | 6.9303
|  | 472 | 255 | 123.8803 | 121.2441 | 2.6362 | 6.9496
|  | 473 | 255 | 123.8839 | 121.2441 | 2.6398 | 6.9685
|  | 474 | 255 | 123.8875 | 121.2441 | 2.6433 | 6.9872
|  | 475 | 255 | 123.8909 | 121.2441 | 2.6468 | 7.0056
|  | 476 | 255 | 123.8944 | 121.2441 | 2.6502 | 7.0237
|  | 477 | 255 | 123.8977 | 121.2441 | 2.6536 | 7.0415
|  | 478 | 255 | 123.901 | 121.8242 | 2.0768 | 4.3131
|  | 479 | 255 | 123.9043 | 121.8242 | 2.0801 | 4.3266
|  | 480 | 255 | 123.9075 | 121.8242 | 2.0833 | 4.3399
|  | 481 | 255 | 123.9106 | 121.8242 | 2.0864 | 4.3531
|  | 482 | 255 | 123.9137 | 121.8242 | 2.0895 | 4.366
|  | 483 | 255 | 123.9167 | 121.8242 | 2.0925 | 4.3787
|  | 484 | 255 | 123.9197 | 121.8242 | 2.0955 | 4.3912
|  | 485 | 255 | 123.9227 | 121.8242 | 2.0985 | 4.4035
|  | 486 | 255 | 123.9256 | 121.8242 | 2.1014 | 4.4157
|  | 487 | 255 | 123.9284 | 121.8242 | 2.1042 | 4.4276
|  | 488 | 255 | 123.9312 | 121.8242 | 2.107 | 4.4394
|  | 489 | 255 | 123.934 | 121.8242 | 2.1097 | 4.451
|  | 490 | 255 | 123.9367 | 121.8242 | 2.1125 | 4.4624
|  | 491 | 255 | 123.9393 | 121.8242 | 2.1151 | 4.4737
|  | 492 | 255 | 123.9419 | 122.4043 | 1.5377 | 2.3644
|  | 493 | 255 | 123.9445 | 122.4043 | 1.5402 | 2.3723
|  | 494 | 255 | 123.9471 | 122.4043 | 1.5428 | 2.3802
|  | 495 | 255 | 123.9495 | 122.4043 | 1.5453 | 2.3878
|  | 496 | 255 | 123.952 | 122.4043 | 1.5477 | 2.3954
|  | 497 | 255 | 123.9544 | 122.4043 | 1.5501 | 2.4029
|  | 498 | 255 | 123.9568 | 121.8242 | 2.1325 | 4.5478
|  | 499 | 255 | 123.9591 | 122.4043 | 1.5548 | 2.4175
|  | 500 | 255 | 123.9614 | 121.8242 | 2.1372 | 4.5675
|  | 501 | 255 | 123.9636 | 121.8242 | 2.1394 | 4.5771
|  | 502 | 255 | 123.9659 | 122.4043 | 1.5616 | 2.4385
|  | 503 | 255 | 123.968 | 122.4043 | 1.5638 | 2.4453
|  | 504 | 255 | 123.9702 | 122.4043 | 1.5659 | 2.452
|  | 505 | 50 | 123.9723 | 122.4043 | 1.568 | 2.4586
|  | 506 | 50 | 123.2967 | 122.4043 | 0.8924 | 0.79638
|  | 507 | 50 | 122.6323 | 122.4043 | 0.22797 | 0.051971
|  | 508 | 50 | 121.9788 | 121.8242 | 0.15458 | 0.023896
|  | 509 | 50 | 121.3362 | 122.4043 | 1.0681 | 1.1409
|  | 510 | 50 | 120.7041 | 122.4043 | 1.7002 | 2.8905
|  | 511 | 50 | 120.0825 | 122.4043 | 2.3217 | 5.3904
|  | 512 | 50 | 119.4712 | 122.4043 | 2.933 | 8.6027
|  | 513 | 50 | 118.87 | 122.4043 | 3.5342 | 12.4909
|  | 514 | 50 | 118.2788 | 122.4043 | 4.1255 | 17.0198
|  | 515 | 50 | 117.6973 | 122.4043 | 4.707 | 22.1558
|  | 516 | 50 | 117.1254 | 122.4043 | 5.2789 | 27.8666
|  | 517 | 50 | 116.563 | 122.4043 | 5.8413 | 34.1209
|  | 518 | 50 | 116.0098 | 122.4043 | 6.3944 | 40.8889
|  | 519 | 50 | 115.4658 | 121.8242 | 6.3584 | 40.4289
|  | 520 | 50 | 114.9308 | 121.8242 | 6.8934 | 47.5186
|  | 521 | 50 | 114.4047 | 121.8242 | 7.4195 | 55.0494
|  | 522 | 50 | 113.8872 | 121.8242 | 7.937 | 62.9958
|  | 523 | 50 | 113.3783 | 121.8242 | 8.4459 | 71.3332
|  | 524 | 50 | 112.8778 | 121.8242 | 8.9464 | 80.0379
|  | 525 | 50 | 112.3856 | 121.2441 | 8.8585 | 78.4736
|  | 526 | 50 | 111.9015 | 121.2441 | 9.3426 | 87.2846
|  | 527 | 50 | 111.4254 | 121.2441 | 9.8187 | 96.407
|  | 528 | 50 | 110.9572 | 121.2441 | 10.2869 | 105.8208
|  | 529 | 50 | 110.4967 | 120.6641 | 10.1673 | 103.3743
|  | 530 | 50 | 110.0439 | 120.6641 | 10.6202 | 112.7883
|  | 531 | 50 | 109.5985 | 120.6641 | 11.0656 | 122.4467
|  | 532 | 50 | 109.1605 | 120.084 | 10.9235 | 119.3231
|  | 533 | 50 | 108.7297 | 120.084 | 11.3543 | 128.9199
|  | 534 | 50 | 108.306 | 120.084 | 11.778 | 138.7201
|  | 535 | 50 | 107.8894 | 119.5039 | 11.6145 | 134.8975
|  | 536 | 50 | 107.4796 | 119.5039 | 12.0243 | 144.584
|  | 537 | 50 | 107.0766 | 119.5039 | 12.4273 | 154.438
|  | 538 | 50 | 106.6803 | 119.5039 | 12.8236 | 164.4459
|  | 539 | 50 | 106.2905 | 118.9238 | 12.6334 | 159.6016
|  | 540 | 50 | 105.9071 | 118.9238 | 13.0167 | 169.4343
|  | 541 | 50 | 105.5301 | 118.3438 | 12.8136 | 164.1889
|  | 542 | 50 | 105.1594 | 118.3438 | 13.1844 | 173.8284
|  | 543 | 50 | 104.7947 | 117.7637 | 12.969 | 168.1939
|  | 544 | 50 | 104.4361 | 118.3438 | 13.9077 | 193.4232
|  | 545 | 50 | 104.0834 | 117.7637 | 13.6803 | 187.1499
|  | 546 | 50 | 103.7365 | 117.7637 | 14.0271 | 196.7606
|  | 547 | 50 | 103.3954 | 117.7637 | 14.3683 | 206.4471
|  | 548 | 50 | 103.0599 | 117.7637 | 14.7038 | 216.2005
|  | 549 | 50 | 102.73 | 117.1836 | 14.4536 | 208.9074
|  | 550 | 50 | 102.4055 | 117.1836 | 14.7781 | 218.3929
|  | 551 | 50 | 102.0863 | 117.1836 | 15.0973 | 227.927
|  | 552 | 50 | 101.7725 | 117.1836 | 15.4111 | 237.5022
|  | 553 | 50 | 101.4638 | 117.1836 | 15.7198 | 247.1113
|  | 554 | 50 | 101.1602 | 116.6035 | 15.4433 | 238.4946
|  | 555 | 50 | 100.8617 | 116.6035 | 15.7418 | 247.8049
|  | 556 | 50 | 100.5681 | 116.6035 | 16.0354 | 257.1351
|  | 557 | 50 | 100.2793 | 116.0234 | 15.7441 | 247.8772
|  | 558 | 50 | 99.9953 | 116.0234 | 16.0281 | 256.9002
|  | 559 | 50 | 99.716 | 116.0234 | 16.3074 | 265.9313
|  | 560 | 50 | 99.4414 | 115.4434 | 16.002 | 256.0639
|  | 561 | 50 | 99.1712 | 115.4434 | 16.2721 | 264.7824
|  | 562 | 50 | 98.9056 | 115.4434 | 16.5378 | 273.4991
|  | 563 | 50 | 98.6443 | 115.4434 | 16.7991 | 282.2094
|  | 564 | 50 | 98.3873 | 115.4434 | 17.0561 | 290.9089
|  | 565 | 50 | 98.1346 | 114.8633 | 16.7287 | 279.8486
|  | 566 | 50 | 97.8861 | 114.8633 | 16.9772 | 288.2259
|  | 567 | 50 | 97.6416 | 114.8633 | 17.2216 | 296.5851
|  | 568 | 50 | 97.4012 | 114.8633 | 17.462 | 304.9227
|  | 569 | 50 | 97.1648 | 114.2832 | 17.1184 | 293.0389
|  | 570 | 50 | 96.9323 | 114.2832 | 17.3509 | 301.0533
|  | 571 | 50 | 96.7036 | 114.2832 | 17.5796 | 309.0408
|  | 572 | 50 | 96.4788 | 114.2832 | 17.8044 | 316.9982
|  | 573 | 50 | 96.2576 | 114.2832 | 18.0256 | 324.9227
|  | 574 | 50 | 96.0401 | 113.7031 | 17.6631 | 311.9836
|  | 575 | 50 | 95.8261 | 113.7031 | 17.877 | 319.5863
|  | 576 | 50 | 95.6158 | 113.7031 | 18.0874 | 327.1526
|  | 577 | 50 | 95.4089 | 113.7031 | 18.2943 | 334.6802
|  | 578 | 50 | 95.2054 | 113.1231 | 17.9177 | 321.0431
|  | 579 | 50 | 95.0053 | 113.1231 | 18.1178 | 328.2547
|  | 580 | 50 | 94.8084 | 113.1231 | 18.3146 | 335.4251
|  | 581 | 50 | 94.6149 | 113.1231 | 18.5082 | 342.5526
|  | 582 | 50 | 94.4245 | 113.1231 | 18.6985 | 349.6354
|  | 583 | 50 | 94.2373 | 112.543 | 18.3057 | 335.0978
|  | 584 | 50 | 94.0532 | 112.543 | 18.4898 | 341.8726
|  | 585 | 50 | 93.8721 | 112.543 | 18.6709 | 348.6016
|  | 586 | 50 | 93.694 | 111.9629 | 18.2689 | 333.7517
|  | 587 | 50 | 93.5189 | 112.543 | 19.0241 | 361.9166
|  | 588 | 50 | 93.3466 | 111.9629 | 18.6163 | 346.5652
|  | 589 | 50 | 93.1772 | 111.9629 | 18.7857 | 352.9011
|  | 590 | 50 | 93.0106 | 111.9629 | 18.9523 | 359.1883
|  | 591 | 50 | 92.8468 | 111.3828 | 18.536 | 343.5846
|  | 592 | 50 | 92.6856 | 111.3828 | 18.6972 | 349.5843
|  | 593 | 50 | 92.5272 | 111.3828 | 18.8556 | 355.5355
|  | 594 | 50 | 92.3713 | 111.3828 | 19.0115 | 361.4373
|  | 595 | 50 | 92.218 | 111.3828 | 19.1648 | 367.289
|  | 596 | 50 | 92.0673 | 111.3828 | 19.3155 | 373.0897
|  | 597 | 50 | 91.919 | 111.3828 | 19.4638 | 378.8389
|  | 598 | 50 | 91.7732 | 110.8027 | 19.0295 | 362.1226
|  | 599 | 50 | 91.6298 | 110.8027 | 19.1729 | 367.6006
|  | 600 | 50 | 91.4888 | 110.8027 | 19.3139 | 373.0282
|  | 601 | 50 | 91.3501 | 110.8027 | 19.4526 | 378.4048
|  | 602 | 50 | 91.2137 | 110.8027 | 19.589 | 383.7301
|  | 603 | 50 | 91.0796 | 110.8027 | 19.7232 | 389.0037
|  | 604 | 50 | 90.9476 | 110.2227 | 19.275 | 371.5269
|  | 605 | 50 | 90.8179 | 110.2227 | 19.4048 | 376.5455
|  | 606 | 50 | 90.6903 | 110.2227 | 19.5324 | 381.5141
|  | 607 | 50 | 90.5648 | 110.2227 | 19.6579 | 386.4322
|  | 608 | 50 | 90.4414 | 110.2227 | 19.7813 | 391.2999
|  | 609 | 50 | 90.32 | 109.6426 | 19.3226 | 373.3629
|  | 610 | 50 | 90.2006 | 109.6426 | 19.442 | 377.9904
|  | 611 | 50 | 90.0832 | 109.6426 | 19.5594 | 382.5692
|  | 612 | 50 | 89.9677 | 109.6426 | 19.6748 | 387.0993
|  | 613 | 50 | 89.8542 | 109.6426 | 19.7884 | 391.5804
|  | 614 | 50 | 89.7425 | 109.6426 | 19.9001 | 396.0126
|  | 615 | 50 | 89.6327 | 109.0625 | 19.4298 | 377.5174
|  | 616 | 50 | 89.5247 | 109.0625 | 19.5378 | 381.7264
|  | 617 | 50 | 89.4184 | 109.0625 | 19.644 | 385.8887
|  | 618 | 50 | 89.314 | 109.0625 | 19.7485 | 390.0042
|  | 619 | 50 | 89.2112 | 109.0625 | 19.8513 | 394.0729
|  | 620 | 50 | 89.1102 | 109.0625 | 19.9523 | 398.095
|  | 621 | 50 | 89.0108 | 108.4824 | 19.4716 | 379.144
|  | 622 | 50 | 88.9131 | 108.4824 | 19.5694 | 382.9597
|  | 623 | 50 | 88.8169 | 108.4824 | 19.6655 | 386.7309
|  | 624 | 50 | 88.7224 | 108.4824 | 19.76 | 390.4579
|  | 625 | 50 | 88.6294 | 108.4824 | 19.853 | 394.1406
|  | 626 | 50 | 88.538 | 108.4824 | 19.9444 | 397.7794
|  | 627 | 50 | 88.4481 | 108.4824 | 20.0343 | 401.3743
|  | 628 | 50 | 88.3597 | 108.4824 | 20.1228 | 404.9256
|  | 629 | 50 | 88.2727 | 108.4824 | 20.2097 | 408.4335
|  | 630 | 50 | 88.1871 | 107.9023 | 19.7152 | 388.689
|  | 631 | 50 | 88.103 | 107.9023 | 19.7993 | 392.0131
|  | 632 | 50 | 88.0203 | 107.9023 | 19.8821 | 395.296
|  | 633 | 50 | 87.9389 | 107.9023 | 19.9634 | 398.5379
|  | 634 | 50 | 87.8589 | 107.9023 | 20.0434 | 401.7393
|  | 635 | 50 | 87.7802 | 107.3223 | 19.5421 | 381.892
|  | 636 | 50 | 87.7028 | 107.3223 | 19.6195 | 384.9229
|  | 637 | 50 | 87.6267 | 107.3223 | 19.6956 | 387.9154
|  | 638 | 50 | 87.5518 | 107.3223 | 19.7704 | 390.8698
|  | 639 | 50 | 87.4782 | 107.3223 | 19.844 | 393.7863
|  | 640 | 50 | 87.4058 | 107.3223 | 19.9165 | 396.6651
|  | 641 | 50 | 87.3346 | 106.7422 | 19.4076 | 376.6543
|  | 642 | 50 | 87.2646 | 106.7422 | 19.4776 | 379.3775
|  | 643 | 50 | 87.1957 | 106.7422 | 19.5465 | 382.0652
|  | 644 | 50 | 87.128 | 106.7422 | 19.6142 | 384.7177
|  | 645 | 50 | 87.0614 | 106.7422 | 19.6808 | 387.3354
|  | 646 | 50 | 86.9958 | 106.7422 | 19.7464 | 389.9184
|  | 647 | 50 | 86.9314 | 106.7422 | 19.8108 | 392.4671
|  | 648 | 50 | 86.868 | 106.7422 | 19.8741 | 394.9818
|  | 649 | 50 | 86.8057 | 106.1621 | 19.3564 | 374.6694
|  | 650 | 50 | 86.7444 | 106.1621 | 19.4177 | 377.0458
|  | 651 | 50 | 86.6842 | 106.1621 | 19.4779 | 379.3903
|  | 652 | 50 | 86.6249 | 106.1621 | 19.5372 | 381.7031
|  | 653 | 50 | 86.5666 | 106.1621 | 19.5955 | 383.9845
|  | 654 | 50 | 86.5092 | 106.1621 | 19.6529 | 386.2348
|  | 655 | 50 | 86.4529 | 106.1621 | 19.7092 | 388.4544
|  | 656 | 50 | 86.3974 | 105.582 | 19.1846 | 368.0498
|  | 657 | 50 | 86.3429 | 105.582 | 19.2392 | 370.1454
|  | 658 | 50 | 86.2892 | 105.582 | 19.2928 | 372.2122
|  | 659 | 50 | 86.2365 | 105.582 | 19.3456 | 374.2504
|  | 660 | 50 | 86.1846 | 105.582 | 19.3974 | 376.2604
|  | 661 | 50 | 86.1336 | 105.582 | 19.4485 | 378.2424
|  | 662 | 50 | 86.0834 | 105.582 | 19.4986 | 380.1968
|  | 663 | 50 | 86.034 | 105.582 | 19.548 | 382.1237
|  | 664 | 50 | 85.9855 | 105.582 | 19.5965 | 384.0235
|  | 665 | 50 | 85.9378 | 105.0019 | 19.0642 | 363.443
|  | 666 | 50 | 85.8908 | 105.0019 | 19.1111 | 365.235
|  | 667 | 50 | 85.8447 | 105.0019 | 19.1573 | 367.0018
|  | 668 | 50 | 85.7993 | 105.0019 | 19.2027 | 368.7435
|  | 669 | 50 | 85.7546 | 105.0019 | 19.2473 | 370.4604
|  | 670 | 50 | 85.7107 | 104.4219 | 18.7112 | 350.1086
|  | 671 | 50 | 85.6675 | 104.4219 | 18.7544 | 351.7267
|  | 672 | 50 | 85.625 | 104.4219 | 18.7969 | 353.3217
|  | 673 | 50 | 85.5832 | 104.4219 | 18.8386 | 354.8939
|  | 674 | 50 | 85.5422 | 104.4219 | 18.8797 | 356.4434
|  | 675 | 50 | 85.5018 | 104.4219 | 18.9201 | 357.9707
|  | 676 | 50 | 85.462 | 104.4219 | 18.9599 | 359.4759
|  | 677 | 50 | 85.4229 | 104.4219 | 18.9989 | 360.9593
|  | 678 | 50 | 85.3845 | 103.8418 | 18.4573 | 340.6715
|  | 679 | 50 | 85.3467 | 103.8418 | 18.4951 | 342.0682
|  | 680 | 50 | 85.3095 | 103.8418 | 18.5323 | 343.4447
|  | 681 | 50 | 85.273 | 103.8418 | 18.5688 | 344.8011
|  | 682 | 50 | 85.237 | 103.8418 | 18.6048 | 346.1376
|  | 683 | 50 | 85.2017 | 103.8418 | 18.6401 | 347.4546
|  | 684 | 50 | 85.1669 | 103.2617 | 18.0948 | 327.4225
|  | 685 | 50 | 85.1327 | 103.8418 | 18.7091 | 350.0309
|  | 686 | 50 | 85.0991 | 103.8418 | 18.7427 | 351.2906
|  | 687 | 50 | 85.066 | 103.8418 | 18.7758 | 352.5317
|  | 688 | 50 | 85.0334 | 103.8418 | 18.8084 | 353.7545
|  | 689 | 50 | 85.0014 | 103.8418 | 18.8404 | 354.9591
|  | 690 | 50 | 84.97 | 103.8418 | 18.8718 | 356.1458
|  | 691 | 50 | 84.939 | 103.8418 | 18.9028 | 357.3147
|  | 692 | 50 | 84.9086 | 103.8418 | 18.9332 | 358.4663
|  | 693 | 50 | 84.8787 | 103.2617 | 18.383 | 337.9365
|  | 694 | 50 | 84.8492 | 103.2617 | 18.4125 | 339.0196
|  | 695 | 50 | 84.8203 | 103.2617 | 18.4414 | 340.0866
|  | 696 | 50 | 84.7918 | 103.2617 | 18.4699 | 341.1375
|  | 697 | 50 | 84.7638 | 103.2617 | 18.4979 | 342.1727
|  | 698 | 50 | 84.7363 | 103.2617 | 18.5254 | 343.1923
|  | 699 | 50 | 84.7092 | 102.6816 | 17.9725 | 323.0091
|  | 700 | 50 | 84.6825 | 102.6816 | 17.9991 | 323.9672
|  | 701 | 50 | 84.6563 | 102.6816 | 18.0253 | 324.9109
|  | 702 | 50 | 84.6306 | 102.6816 | 18.051 | 325.8403
|  | 703 | 50 | 84.6052 | 102.6816 | 18.0764 | 326.7557
|  | 704 | 50 | 84.5803 | 102.6816 | 18.1013 | 327.6572
|  | 705 | 50 | 84.5558 | 102.6816 | 18.1258 | 328.545
|  | 706 | 50 | 84.5317 | 102.6816 | 18.1499 | 329.4192
|  | 707 | 50 | 84.508 | 102.6816 | 18.1736 | 330.2802
|  | 708 | 50 | 84.4847 | 102.1016 | 17.6169 | 310.3536
|  | 709 | 50 | 84.4618 | 102.1016 | 17.6398 | 311.1618
|  | 710 | 50 | 84.4392 | 102.1016 | 17.6623 | 311.9578
|  | 711 | 50 | 84.4171 | 102.1016 | 17.6845 | 312.7416
|  | 712 | 50 | 84.3953 | 102.1016 | 17.7063 | 313.5134
|  | 713 | 50 | 84.3738 | 102.1016 | 17.7278 | 314.2733
|  | 714 | 50 | 84.3527 | 102.1016 | 17.7488 | 315.0216
|  | 715 | 50 | 84.332 | 102.1016 | 17.7696 | 315.7584
|  | 716 | 50 | 84.3116 | 102.1016 | 17.79 | 316.4839
|  | 717 | 50 | 84.2915 | 102.1016 | 17.8101 | 317.1982
|  | 718 | 50 | 84.2718 | 102.1016 | 17.8298 | 317.9015
|  | 719 | 50 | 84.2524 | 102.1016 | 17.8492 | 318.5939
|  | 720 | 50 | 84.2333 | 102.1016 | 17.8683 | 319.2755
|  | 721 | 50 | 84.2145 | 102.1016 | 17.8871 | 319.9467
|  | 722 | 50 | 84.196 | 102.1016 | 17.9055 | 320.6074
|  | 723 | 50 | 84.1779 | 102.1016 | 17.9237 | 321.2579
|  | 724 | 50 | 84.16 | 102.1016 | 17.9415 | 321.8982
|  | 725 | 50 | 84.1425 | 101.5215 | 17.379 | 302.0298
|  | 726 | 50 | 84.1252 | 102.1016 | 17.9764 | 323.1492
|  | 727 | 50 | 84.1082 | 101.5215 | 17.4133 | 303.2216
|  | 728 | 50 | 84.0915 | 101.5215 | 17.43 | 303.8036
|  | 729 | 50 | 84.0751 | 101.5215 | 17.4464 | 304.3765
|  | 730 | 50 | 84.0589 | 101.5215 | 17.4625 | 304.9405
|  | 731 | 50 | 84.0431 | 101.5215 | 17.4784 | 305.4956
|  | 732 | 50 | 84.0274 | 101.5215 | 17.4941 | 306.0421
|  | 733 | 50 | 84.0121 | 101.5215 | 17.5094 | 306.58
|  | 734 | 50 | 83.9969 | 101.5215 | 17.5245 | 307.1095
|  | 735 | 50 | 83.9821 | 101.5215 | 17.5394 | 307.6307
|  | 736 | 50 | 83.9675 | 101.5215 | 17.554 | 308.1437
|  | 737 | 50 | 83.9531 | 101.5215 | 17.5684 | 308.6487
|  | 738 | 50 | 83.9389 | 100.9414 | 17.0025 | 289.0838
|  | 739 | 50 | 83.925 | 100.9414 | 17.0164 | 289.5568
|  | 740 | 50 | 83.9114 | 100.9414 | 17.03 | 290.0224
|  | 741 | 50 | 83.8979 | 100.9414 | 17.0435 | 290.4807
|  | 742 | 50 | 83.8847 | 100.9414 | 17.0567 | 290.9317
|  | 743 | 50 | 83.8717 | 100.9414 | 17.0697 | 291.3757
|  | 744 | 50 | 83.8589 | 100.9414 | 17.0825 | 291.8126
|  | 745 | 50 | 83.8463 | 100.3613 | 16.515 | 272.7457
|  | 746 | 50 | 83.8339 | 100.9414 | 17.1075 | 292.6658
|  | 747 | 50 | 83.8218 | 100.3613 | 16.5396 | 273.557
|  | 748 | 50 | 83.8098 | 100.3613 | 16.5515 | 273.953
|  | 749 | 50 | 83.798 | 100.3613 | 16.5633 | 274.3428
|  | 750 | 50 | 83.7864 | 100.3613 | 16.5749 | 274.7264
|  | 751 | 50 | 83.7751 | 100.3613 | 16.5863 | 275.104
|  | 752 | 50 | 83.7639 | 100.3613 | 16.5975 | 275.4755
|  | 753 | 50 | 83.7529 | 100.3613 | 16.6085 | 275.8411
|  | 754 | 50 | 83.742 | 100.3613 | 16.6193 | 276.201
|  | 755 | 50 | 83.7314 | 100.3613 | 16.6299 | 276.5551
|  | 756 | 50 | 83.7209 | 100.3613 | 16.6404 | 276.9036
|  | 757 | 50 | 83.7106 | 100.3613 | 16.6507 | 277.2465
|  | 758 | 50 | 83.7005 | 100.3613 | 16.6609 | 277.584
|  | 759 | 50 | 83.6905 | 100.3613 | 16.6708 | 277.9161
|  | 760 | 50 | 83.6807 | 100.3613 | 16.6806 | 278.2429
|  | 761 | 50 | 83.6711 | 100.3613 | 16.6903 | 278.5645
|  | 762 | 50 | 83.6616 | 100.3613 | 16.6997 | 278.881
|  | 763 | 50 | 83.6523 | 100.3613 | 16.7091 | 279.1924
|  | 764 | 50 | 83.6431 | 100.3613 | 16.7182 | 279.4988
|  | 765 | 50 | 83.6341 | 99.7812 | 16.1472 | 260.7305
|  | 766 | 50 | 83.6252 | 99.7812 | 16.156 | 261.0169
|  | 767 | 50 | 83.6165 | 99.7812 | 16.1647 | 261.2988
|  | 768 | 50 | 83.6079 | 99.7812 | 16.1733 | 261.5761
|  | 769 | 50 | 83.5995 | 99.7812 | 16.1817 | 261.849
|  | 770 | 50 | 83.5912 | 99.7812 | 16.19 | 262.1175
|  | 771 | 50 | 83.583 | 99.7812 | 16.1982 | 262.3817
|  | 772 | 50 | 83.575 | 99.7812 | 16.2062 | 262.6417
|  | 773 | 50 | 83.5671 | 99.7812 | 16.2141 | 262.8975
|  | 774 | 50 | 83.5594 | 99.7812 | 16.2219 | 263.1492
|  | 775 | 50 | 83.5517 | 99.7812 | 16.2295 | 263.3968
|  | 776 | 50 | 83.5442 | 99.7812 | 16.237 | 263.6405
|  | 777 | 50 | 83.5368 | 99.7812 | 16.2444 | 263.8802
|  | 778 | 50 | 83.5296 | 99.7812 | 16.2516 | 264.1161
|  | 779 | 50 | 83.5225 | 99.7812 | 16.2588 | 264.3482
|  | 780 | 50 | 83.5154 | 99.7812 | 16.2658 | 264.5766
|  | 781 | 50 | 83.5085 | 99.7812 | 16.2727 | 264.8013
|  | 782 | 50 | 83.5017 | 99.2012 | 15.6994 | 246.4723
|  | 783 | 50 | 83.4951 | 99.2012 | 15.7061 | 246.682
|  | 784 | 50 | 83.4885 | 99.2012 | 15.7127 | 246.8884
|  | 785 | 50 | 83.482 | 99.2012 | 15.7191 | 247.0915
|  | 786 | 50 | 83.4757 | 99.2012 | 15.7255 | 247.2912
|  | 787 | 50 | 83.4694 | 99.2012 | 15.7317 | 247.4878
|  | 788 | 50 | 83.4633 | 99.2012 | 15.7379 | 247.6811
|  | 789 | 50 | 83.4572 | 99.2012 | 15.7439 | 247.8714
|  | 790 | 50 | 83.4513 | 99.2012 | 15.7499 | 248.0586
|  | 791 | 50 | 83.4454 | 99.2012 | 15.7557 | 248.2427
|  | 792 | 50 | 83.4397 | 99.2012 | 15.7615 | 248.4239
|  | 793 | 50 | 83.434 | 99.2012 | 15.7671 | 248.6021
|  | 794 | 50 | 83.4285 | 99.2012 | 15.7727 | 248.7775
|  | 795 | 50 | 83.423 | 99.2012 | 15.7782 | 248.95
|  | 796 | 50 | 83.4176 | 98.6211 | 15.2034 | 231.1448
|  | 797 | 50 | 83.4124 | 99.2012 | 15.7888 | 249.2867
|  | 798 | 50 | 83.4072 | 98.6211 | 15.2139 | 231.4639
|  | 799 | 50 | 83.402 | 98.6211 | 15.2191 | 231.6196
|  | 800 | 50 | 83.397 | 98.6211 | 15.2241 | 231.7728
|  | 801 | 50 | 83.3921 | 98.6211 | 15.229 | 231.9234
|  | 802 | 50 | 83.3872 | 98.6211 | 15.2339 | 232.0717
|  | 803 | 50 | 83.3824 | 98.6211 | 15.2387 | 232.2175
|  | 804 | 50 | 83.3777 | 98.6211 | 15.2434 | 232.3609
|  | 805 | 50 | 83.3731 | 98.6211 | 15.248 | 232.5021
|  | 806 | 50 | 83.3685 | 98.6211 | 15.2526 | 232.6409
|  | 807 | 50 | 83.364 | 98.6211 | 15.257 | 232.7775
|  | 808 | 50 | 83.3596 | 98.6211 | 15.2615 | 232.9119
|  | 809 | 50 | 83.3553 | 98.6211 | 15.2658 | 233.0441
|  | 810 | 50 | 83.3511 | 98.6211 | 15.27 | 233.1741
|  | 811 | 50 | 83.3469 | 98.6211 | 15.2742 | 233.302
|  | 812 | 50 | 83.3427 | 98.6211 | 15.2783 | 233.4279
|  | 813 | 50 | 83.3387 | 98.6211 | 15.2824 | 233.5517
|  | 814 | 50 | 83.3347 | 98.041 | 14.7063 | 216.2755
|  | 815 | 50 | 83.3308 | 98.041 | 14.7102 | 216.3907
|  | 816 | 50 | 83.3269 | 98.041 | 14.7141 | 216.5041
|  | 817 | 50 | 83.3231 | 98.041 | 14.7179 | 216.6157
|  | 818 | 50 | 83.3194 | 98.041 | 14.7216 | 216.7254
|  | 819 | 50 | 83.3158 | 98.041 | 14.7253 | 216.8333
|  | 820 | 50 | 83.3122 | 98.041 | 14.7289 | 216.9395
|  | 821 | 50 | 83.3086 | 98.041 | 14.7324 | 217.0439
|  | 822 | 50 | 83.3051 | 98.041 | 14.7359 | 217.1467
|  | 823 | 50 | 83.3017 | 98.041 | 14.7393 | 217.2477
|  | 824 | 50 | 83.2983 | 98.041 | 14.7427 | 217.3472
|  | 825 | 50 | 83.295 | 98.041 | 14.746 | 217.445
|  | 826 | 50 | 83.2917 | 98.041 | 14.7493 | 217.5412
|  | 827 | 50 | 83.2885 | 98.041 | 14.7525 | 217.6358
|  | 828 | 50 | 83.2854 | 98.041 | 14.7556 | 217.7289
|  | 829 | 50 | 83.2823 | 98.041 | 14.7587 | 217.8205
|  | 830 | 50 | 83.2792 | 98.041 | 14.7618 | 217.9106
|  | 831 | 50 | 83.2762 | 98.041 | 14.7648 | 217.9992
|  | 832 | 50 | 83.2733 | 98.041 | 14.7677 | 218.0863
|  | 833 | 50 | 83.2704 | 98.041 | 14.7706 | 218.1721
|  | 834 | 50 | 83.2675 | 98.041 | 14.7735 | 218.2564
|  | 835 | 50 | 83.2647 | 98.041 | 14.7763 | 218.3394
|  | 836 | 50 | 83.2619 | 98.041 | 14.7791 | 218.421
|  | 837 | 50 | 83.2592 | 98.041 | 14.7818 | 218.5012
|  | 838 | 50 | 83.2566 | 98.041 | 14.7845 | 218.5802
|  | 839 | 50 | 83.2539 | 98.041 | 14.7871 | 218.6579
|  | 840 | 50 | 83.2513 | 98.041 | 14.7897 | 218.7342
|  | 841 | 50 | 83.2488 | 98.041 | 14.7922 | 218.8094
|  | 842 | 50 | 83.2463 | 97.4609 | 14.2146 | 202.0554
|  | 843 | 50 | 83.2439 | 97.4609 | 14.2171 | 202.1253
|  | 844 | 50 | 83.2414 | 97.4609 | 14.2195 | 202.194
|  | 845 | 50 | 83.2391 | 97.4609 | 14.2219 | 202.2616
|  | 846 | 50 | 83.2367 | 97.4609 | 14.2242 | 202.328
|  | 847 | 50 | 83.2344 | 97.4609 | 14.2265 | 202.3934
|  | 848 | 50 | 83.2322 | 97.4609 | 14.2288 | 202.4578
|  | 849 | 50 | 83.2299 | 97.4609 | 14.231 | 202.521
|  | 850 | 50 | 83.2278 | 97.4609 | 14.2332 | 202.5833